**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

# А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

# ВОЛОШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## **От 28 марта 2022 года № 23**

**О внесении изменений**

**в постановление № 145 от 11 декабря 2020 года**

**«О создании и содержании источников противопожарного водоснабжения, а также обеспечение подъездных путей к ним на территории Волошовского сельского поселения».**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Волошовского сельского поселения для нужд пожаротушения, администрация Волошовского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Приложение 3 постановления № 145 от 11 декабря 2020 года «О создании и содержании источников противопожарного водоснабжения, а также обеспечение подъездных путей к ним на территории Волошовского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

водоёмов на территории муниципального образования Волошовского сельского поселения, используемых для забора воды в целях пожаротушения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Местонахождение** | **Тип водоисточника** |
| 1 | п. Волошово (у школы) | ПГ |
| ул. Школьная д. № 17 | ПГ |
| угол ул. Школьной д. 9 и  ул. Южной | ПГ |
| ул. Южная д. № 5 (с торца) | ПГ |
| ул . Южная д. № 7 | ПГ |
| ул. Железнодорожная | ПГ |
| 2-ой въезд в посёлок слева  у д. №1 и № 2 | ПГ |
| дорога на д. Усадище | Водонап. башня с ПК d51, 10м3. |
| ул. Восточная у д. №39  (прогон налево ) | Водонап. башня с ПК d51, 10м3 |
| по автомобильной дороге Ретюнь –Волошово- Сара-Гора 500 метров после п. Волошово | ЕПВ  (река) |
| 2 | д. Бередниково  (в конце деревни справа) | ИПВ |
| 3 | д. Усадище  (после поворота налево 30 метров слева от дороги забор с дороги) | ИПВ |
| 4 | д. Заклинье  (ручей Колоденный при въезде) | ЕПВ  (ручей) |
| 5 | д. Заклинье  (у дома № 15 на перекрестке) | пожарный подземный резервуар 10 м3 |
| 6 | д. Островно  (направо на перекрестке) | пожарный подземный резервуар 10 м3 |
| 7 | д. Олешно  (перед деревней на перекрестке направо) | пожарный подземный резервуар 10 м3 |
| 8 | д. Белая Горка  (справа перед подъёмом) | ИПВ |
| 9 | д. Завердужье  (направо по деревне до конца потом опять направо после 3-его дома налево) | ЕПВ  (озеро) |
| 10 | д. Вердуга  (перед въездом в деревню) | ЕПВ  (река) |
| д. Вердуга  (в центре деревни справа) | ИПВ |
| 11 | д. Затрубичье  (направо между 2 и 3 домом) | ЕПВ  (ручей) |
| 12 | д. Жилое Горнешно |  |
| 13 | д. Пустое Горнешно |  |
| 14 | д. Сяберо  (у дома № 48) | пожарный подземный резервуар 10 м3 |
| 15 | д. Большие Сабицы  (справа за остановкой) | ИПВ |
| 16 | д. Большие Сабицы  (у дома № 32) | пожарный подземный резервуар 10 м3 |
| 17 | д. Елемно  (при въезде в деревню) | ЕПВ  (река) |

1. Остальное содержание текста оставить без изменения.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области волошовское.рф, в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

## Глава администрации

## Волошовского сельского поселения Дюба Н.В.