ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

Решением совета депутатов

муниципального образования

Волошовского сельского поселения Луцжского муниципального района Ленинградской области

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области

Паспорт

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Волошовского сельского поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом Волошовского сельского поселения. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

Сокращения, используемые в Положении о территориальном планировании Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области:

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

ЛЭП – линия электропередачи

ВЛ – высоковольтная линия

КОС – комплекс очистных сооружений

Официальное наименование муниципального образования – Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, закреплено Уставом Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (решение совета депутатов Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 17 октября 2016 года № 122).

Сокращенное наименование муниципального образования – Волошовское сельское поселение (в соответствии с Уставом Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и областным законом от 28 сентября 2004 года № 65-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В соответствии c градостроительным законодательством Генеральный план Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами Волошовского сельского поселения и Лужского муниципального района.

При осуществлении территориального планирования Волошовского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории поселения, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ.

Характеристика существующего и планируемого состояния систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области на территории Волошовского сельского поселения планируется:

2.3.1.1. В сфере электроэнергетики:

На 1очередь:

- реконструкция ПС 35/10 кВ № 33 «Вердуга».

Местоположение: юго-западнее пос. Волошово.

Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 4 МВ∙А взамен существующих 1,6+2,5 МВ·А.

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- реконструкция ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 258 «Осьмино» - ПС 35/10  № 33 «Вердуга».

Основные характеристики: замена существующих проводов АС-50 и АС-35 на АС-120.

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями).

на расчетный срок:

- реконструкция ПС 35/10 кВ № 33 «Вердуга» (с переводом на напряжение 110 кВ).

Местоположение: юго-западнее пос. Волошово.

Основные характеристики: перевод на напряжение 110 кВ.

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным  проектом санитарно-защитной зоны.

- реконструкция ВЛ 35 кВ  ПС 35/10 кВ № 33 «Вердуга» - ПС 110/35/10 кВ № 258 «Осьмино» (с переводом на 110 кВ).

Основные характеристики: перевод на напряжение 110 кВ.

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории: охранная зона – 20 м.

- реконструкция ВЛ 35 кВ  ПС 110/35/10 кВ № 379 «Серебрянка» -  ПС 35/10 кВ № 33 «Вердуга» (с переводом на 110 кВ).

Основные характеристики: перевод на напряжение 110 кВ.

Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории: охранная зона – 20 м.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 2__

| № п/п | Объект капитального строительства | Местоположение объекта | Функциональная зона | Вид работ | Срок реализации год | Площадь земельного участка, га | Основные характеристики объекта капитального строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты капитального строительства электроснабжения |
| 1 | ТП 10/0,4 кВ | пос. Волошово | Ж1 | строительство | 2025 | - | 1·100 кВ∙А | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, 10 м – для ЛЭП напряжением от 1 до 20 кВ. Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 10 м. |
| 2 | ТП 10/0,4 кВ | дер. Бередниково. | Ж1 | строительство | 2025 | - | 1·100 кВ∙А |  |
| 3 | ТП 10/0,4 кВ | дер. Олешно | Ж1 | строительство | 2025 | - | 1·160 кВ∙А |  |
| 4 | ТП 10/0,4 кВ | дер. Вердуга | Ж1 | реконструкция | 2025 |  | замена 1·63 кВ∙А на 1·160 кВ∙А с реконструкцией подводящих ВЛ 10 кВ |  |
| 5 | ТП 10/0,4 кВ | дер. Большие Сабицы | Ж1 | строительство | 2025 | - | 1·100 кВ∙А |  |
| 6 | ТП 10/0,4 кВ | пос. Волошово | Ж1 | строительство | 2040 | - | 1·100 кВ∙А |  |
| 7 | ТП 10/0,4 кВ | пос. Волошово | Ж1 | строительство | 2040 | - | 1·160 кВ∙А |  |
| 8 | ТП 20/0,4 кВ | дер. Бередниково | Ж1 | строительство | 2040 | - | 1·250 кВ∙А |  |
| 9 | ТП 10/0,4 кВ | дер. Заклинье | Ж1 | строительство | 2040 | - | 1·160 кВ∙А |  |
| 10 | ТП 10/0,4 кВ | дер. Олешно | Ж1 | строительство | 2020 | - | 1·250 кВ∙А |  |
| 11 | ВЛ 10 кВ | пос. Волошово | Ж1 | строительство | 2025 | - | 0,29 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
| 12 | ВЛ 10 кВ | дер. Бередниково | Ж1 | строительство | 2025 | - | 0,46 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
|  | ВЛ 10 кВ | дер. Большие Сабицы | Ж1 | строительство | 2025 | - | 0,854км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
| 13 | ВЛ 10 кВ | дер. Олешно | Ж1 | строительство | 2025 | - | 0,21 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
| 14 | ВЛ 10 кВ | пос. Волошово | Ж1 | строительство | 2040 | - | 0,275 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
| 15 | ВЛ 20 кВ | дер. Бередниково | Ж1 | строительство | 2040 | - | протяженностью 0,3 км |  |
| 16 | ВЛ 10 кВ | дер. Заклинье | Ж1 | строительство | 2040 | - | 0,32 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
| 17 | ВЛ 10 кВ | дер. Олешно | Ж1 | строительство | 2040 | - | 0,66 км, в параметрах ВЛ 20 кВ |  |
|  | Объекты капитального строительства сетей водопровода |
| 18 | Артезианская скважина | дер. Белая Горка | Р2 | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 4 м3/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора |
| 19 | Артезианская скважина | дер. Бередниково | И | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 38 м3/сут |  |
| 20 | Артезианская скважина | дер. Большие Сабицы | Ж1 | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 17 м3/сут |  |
| 21 | Артезианская скважина | дер. Вердуга | Р2 | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 2 м3/сут |  |
| 22 | Артезианская скважина | дер. Жилое Горнешно | Р2 | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 1,4 м3/сут |  |
| 23 | Артезианская скважина | дер. Островно | ПК | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 9 м3/сут |  |
| 24 | Артезианская скважина | дер. Олешно | Р2 | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 54 м3/сут |  |
| 25 | Артезианская скважина | дер. Сяберо |  | Ж1 | 2025 | 0,36 | производительность 6 м3/сут |  |
| 26 | Артезианская скважина | дер. Антоновка | Р2 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 1 м3/сут |  |
| 27 | Артезианская скважина | дер. Елемно | Ж1 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 1,5 м3/сут |  |
| 28 | Артезианская скважина | дер. Заклинье | Р2 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 10 м3/сут |  |
| 29 | Артезианская скважина | дер. Затрубичье | Р2 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 3 м3/сут |  |
| 30 | Артезианская скважина | дер. Ложок | Р2 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 0,5 м3/сут |  |
| 31 | Артезианская скважина | дер. Пустое Горнешно | С1 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 0,5 м3/сут |  |
| 32 | Артезианская скважина | дер. Усадище | Р2 | строительство | 2040 | 0,36 | производительность 6 м3/сут |  |
| 33 | Артезианская скважина | дер. Завердужье | И | строительство | 2025 | 0,36 | производительность 2 м3/сут со строительством водоочистных сооружений |  |
| 34 | Водоочистные сооружения | пос. Волошово | И | строительство | 2025 | 0,32 |  |  |
| 35 | Водоочистные сооружения | дер. Бередниково | И | строительство | 2025 | 0,4 |  |  |
| 36 | Сети водопровода | дер. Завердужье | - | строительство | 2025 | - | протяженность 0,6 км | - |
| 37 | Сети водопровода | пос. Волошово | - | строительство | 2025 | - | протяженность 1,0 км |  |
|  | Сети водопровода | дер. Бердниково | - | строительство | 2025 | - | протяженность 1,3 км |  |
| 38 | Сети водопровода | пос. Волошово | - | строительство | 2040 | - | протяженность 2,2 км |  |
| 39 | Сети водопровода | дер. Бердниково | - | строительство | 2040 | - | протяженность 1,7 км |  |
| 40 | Сети водопровода | пос. Волошово | - | реконструкция | 2025 | - | протяженность 4,9 км |  |
|  | Объекты капитального строительства водоотведения |
| 41 | Канализационные очистные сооружения в пос. Волошово (строительство блока доочистки, устройство искусственного основания иловых карт) | пос. Волошово | И | реконструкция | 2025 | 2,4 | производительность 700 м3/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 42 | Сети канализации | пос. Волошово | - | реконструкция | 2025 | - | протяженность 1,3 км | - |
| 43 | Сети канализации | пос. Волошово | - | строительство | 2025 | - | протяженность 0,3 км | - |
| 44 | Сети канализации | пос. Волошово | - | строительство | 2040 | - | протяженность 0,1 км | - |
| 45 | Объекты капитального строительства теплоснабжения |
| 46 | Котельная (щепа) | пос. Волошово | И | завершение строительства | 2025 | 0,25 | мощность 1 МВт | - |
| 47 | Котельная (щепа) | пос. Волошово | И | строительство | 2040 | 0,25 | мощность 1 МВт | - |
| 48 | Сети теплоснабжения | пос. Волошово | - | строительство | 2025 | - | 200 м для подключения проектируемого детского сада на 120 мест, 100 мдля подключения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта на 20 мест, 100 м для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительных сооружений со спортивным залом (18∙9 м), 100 м для подключения существующего дома культуры | - |
| 49 | Сети теплоснабжения | пос. Волошово | - | строительство | 2040 | - | 100 м для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного сооружения со спортивным залом (18∙9 м) | - |
| 50 | Сети теплоснабжения | пос. Волошово | - | реконструкция | 2025 | - | протяженность 1238м | - |

2. Перспективы развития поселения, городского округа

(план развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития Волошовского сельского поселения определены генеральным планом муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 24.04.2017г.

Генеральный план разработан на период до 2040 года с выделением первой очереди - 2025 год.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 1.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования Волошовского сельского поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | На 01.01.2014 | На 2025 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. | 1522 | 1820 |  |
|  | в т.ч. постоянно проживающего населения | тыс. чел. | 1522 | 1820 |  |
|  | сезонного населения | тыс. чел. | 5000 | 5000 |  |
|  | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 63,772 | 76,137 |  |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | школы | ед./ мест | 1 420 | 1 420 |  |
|  | ДДУ | ед./ мест | 1 10 | 1 35 |  |
|  | объекты здравоохранения | ед./ мест, посещений | 1 15 | 1 35 |  |
|  | объекты физической культуры и массового спорта | ед./ м2 | 2 5162 | 2 5824 |  |
|  | объекты культуры | ед./ мест | 1 510 | 1 510 |  |
|  | Площадь производственных и коммунально-складских зон | га |  |  |  |
|  | Площадь общественно-деловых зон | га | - | - |  |
|  | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | - | - |  |
|  | Электрическая нагрузка | МВт |  |  |  |
|  | Расход природного газа | куб. м/год | - | - |  |
|  | Расход воды | куб. м/сутки | 186,4 | 226,2 |  |
|  | Расход сточных вод | куб. м/сутки | 700 | 700 |  |
|  | Тепловые нагрузки | Гкал/час | 2,28 | 2,7 |  |
|  | Объем ТБО | тыс. м3/год | 3,4 | 3,8 |  |

3. Целевые показатели и мероприятия

по развитию систем коммунальной инфраструктуры:

3.1. Система электроснабжения;

3.2. Система газоснабжения;

3.3. Система теплоснабжения;

3.4. Система водоснабжения и водоотведения;

3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых          отходов.

# Footnotes

Точное местоположение и основные характеристики объекта могут уточняться на дальнейшей стадии проектирования