Ленинградская область

Лужский муниципальный район

совет депутатов Волошовского сельского поселения

четвёртого созыва

**РЕШЕНИЕ**

от 06 ноября 2020 года № 169

***Об утверждении Плана приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Волошовского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2024 годы.***

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь Уставом Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

**РЕШИЛ**:

1.Утвердить План приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Волошовского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2024 годы.

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Волошовского сельского поселения волошовское.рф.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Волошовского сельского поселения,

исполняющий полномочия

председателя совета депутатов Г.В. Тирон

«Согласовано» «Утверждено»

Глава администрации Решением Совета депутатов

Волошовского сельского поселения Волошовского сельского поселения

Дюба Н.В. от «06» ноября 2020 года № 169

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года.

ПЛАН

приведения источников наружного противопожарного водоснабжения

населенных пунктов Волошовского сельского поселения в технически исправное состояние

на 2020 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Водоисточник | Состояние | Устранение замечаний | Год выделения денежных средств | Выделяемая сумма, тыс. р. | Год устранения замечаний | Срок принятия на баланс СП |
| 1 | п. Волошовоу школы | ПГ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Антоновка | ИПВ | Отсутствует | Запланирована установка емкости 10м3 | 2024 | 100,00 | 2024 | 2024 |
| 3 | д. Белая Горка  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| 4 | д. Бередниково  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2022 | 135,00 | 2022 | 2022 |
| 5 | д. Большие Сабицы  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| д. Большие Сабицы  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2022 | 135,00 | 2022 | 2022 |
| 6 | д. Вердуга  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| д. Вердуга | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2022 | 135,00 | 2022 | 2022 |
| 7 | д. Елемно  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2024 | 135,00 | 2024 | 2024 |
| 8 | д. Жилое Горнешно | ИПВ | Отсутствует | Запланирована установка емкости 10м3 | 2023 | 100,00 | 2023 | 2023 |
| 9 | д. Завердужье  | ИПВ | Исправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2023 | 135,00 | 2023 | 2023 |
| 10 | д. Затрубичье  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| 11 | д. Ложок | Отсутствует | Отсутствует подъездной путь к населенному пункту |
| 12 | д. Олешно | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| д. Олешно | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2023 | 135,00 | 2023 | 2023 |
| 13 | д. Островно  | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| 14 | д. Пустое Горнешно | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 10м3 | 2024 | 100,00 | 2024 | 2024 |
| 15 | д. Сяберо | ИПВ | Отсутствует | Запланирована установка емкости 15м3 | 2021 | 135,00 | 2021 | 2021 |
| д. Сяберо | ИПВ | Отсутствует | Запланирована установка емкости 15м3 | 2022 | 135,00 | 2022 | 2022 |
| 16 | д. Усадище | ИПВ | Неисправен | Запланирована установка емкости 15м3 | 2022 | 135,00 | 2022 | 2022 |